## Пусконаладочные работы - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 15.04.2025 № 39 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 15.04.2025 № 39 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 15.04.2025 № 39
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 33. Владимирская область | [10 empty] | 33. Владимирская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 33. Владимирская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Владимирская область | [10 empty] | Владимирская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Владимирская область
Замена приборов учета электрической энергии у физических и юридических лиц | [31 empty] | Замена приборов учета электрической энергии у физических и юридических лиц
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
пусконаладочные работы | [32 empty] | пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость | [32 empty] | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [32 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1531.72 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 729.39 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1295.26 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1531.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вариант 2А: монтаж 1ф прибора ( на проводе) с заменой ввода у физических лиц- (60+646)шт. | [35 empty] | Раздел 1. Вариант 2А: монтаж 1ф прибора ( на проводе) с заменой ввода у физических лиц- (60+646)шт.
1 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 706; 6: 1; 7: 706 | [22 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [35 empty] | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.3 | 33.888 |  |  | 508.46 |  | 17230.69 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.3 | 33.888 |  |  | 497.16 |  | 16847.76 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34078.45 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34078.45 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 25218.05 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 12268.24 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 101.37; 12: 71564.74 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Вариант 2А: монтаж 1ф прибора ( на проводе) с заменой ввода у физических лиц- (60+646)шт. |  |  |  | 12: 71564.74 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Вариант 2А: монтаж 1ф прибора ( на проводе) с заменой ввода у физических лиц- (60+646)шт.
Раздел 2. Вариант 3: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(48+250) шт. | [35 empty] | Раздел 2. Вариант 3: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(48+250) шт.
2 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 894; 6: 1; 7: 894 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=3*(48+250) | [41 empty] | Объем=3*(48+250)
|  | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [35 empty] | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 109.962 |  |  | 508.46 |  | 55911.28 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 109.962 |  |  | 497.16 |  | 54668.71 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 110579.99 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 110579.99 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 81829.19 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 39808.8 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 259.75; 12: 232217.98 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Вариант 3: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(48+250) шт. |  |  |  | 12: 232217.98 | [28 empty] | Всего по разделу 2 Вариант 3: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(48+250) шт.
Раздел 3. Вариант 4: монтаж 3ф прибора ( на опоре) с заменой ввода- (50+300)шт. | [35 empty] | Раздел 3. Вариант 4: монтаж 3ф прибора ( на опоре) с заменой ввода- (50+300)шт.
3 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 350; 6: 1; 7: 350 | [22 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Объем=50+300 | [41 empty] | Объем=50+300
|  | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [35 empty] | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.3 | 16.8 |  |  | 508.46 |  | 8542.13 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.3 | 16.8 |  |  | 497.16 |  | 8352.29 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16894.42 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16894.42 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12501.87 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6081.99 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 101.37; 12: 35478.28 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 1050; 6: 1; 7: 1050 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=3*а | [41 empty] | Объем=3*а
|  | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [35 empty] | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 129.15 |  |  | 508.46 |  | 65667.61 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 129.15 |  |  | 497.16 |  | 64208.21 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 129875.82 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129875.82 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 96108.11 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 46755.3 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 259.75; 12: 272739.23 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Вариант 4: монтаж 3ф прибора ( на опоре) с заменой ввода- (50+300)шт. |  |  |  | 12: 308217.51 | [28 empty] | Всего по разделу 3 Вариант 4: монтаж 3ф прибора ( на опоре) с заменой ввода- (50+300)шт.
Раздел 4. Вариант 7: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(20+20) шт. | [35 empty] | Раздел 4. Вариант 7: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(20+20) шт.
5 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 120; 6: 1; 7: 120 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=3*(20+20) | [41 empty] | Объем=3*(20+20)
|  | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [35 empty] | Подг. работы+ комплексное опробование+ документация 10+15+5=30% ( ТЧ прил.1.1) ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 14.76 |  |  | 508.46 |  | 7504.87 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.3 | 14.76 |  |  | 497.16 |  | 7338.08 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14842.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14842.95 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10983.78 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5343.46 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 259.75; 12: 31170.19 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Вариант 7: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(20+20) шт. |  |  |  | 12: 31170.19 | [28 empty] | Всего по разделу 4 Вариант 7: монтаж 3ф прибора ( на опоре) без замены ввода у физических лиц-(20+20) шт.
Раздел 5. Параметризация ПУ для связи с сервером и добавление в Пирамиду 2.0 -2486шт | [35 empty] | Раздел 5. Параметризация ПУ для связи с сервером и добавление в Пирамиду 2.0 -2486шт
6 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 2486; 6: 1; 7: 2486 | [22 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1
|  | ТЧ прил. 2.3 п.1 ОЗП=0,1; ТЗ=0,1 | [35 empty] | ТЧ прил. 2.3 п.1 ОЗП=0,1; ТЗ=0,1
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 0.1 | 223.74 |  |  | 607.33 |  | 135884.01 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 0.1 | 178.992 |  |  | 553.66 |  | 99100.71 | [24 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 0.1 | 283.404 |  |  | 663.83 |  | 188132.08 | [24 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 423116.8 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 423116.8 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 313106.43 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 152322.05 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 357.42; 12: 888545.28 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Параметризация ПУ для связи с сервером и добавление в Пирамиду 2.0 -2486шт |  |  |  | 12: 888545.28 | [28 empty] | Всего по разделу 5 Параметризация ПУ для связи с сервером и добавление в Пирамиду 2.0 -2486шт
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 729388.43 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 729388.43 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1531715.7 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1531715.7 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 729388.43 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 539747.43 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 262579.84 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 729388.43 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 539747.43 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 262579.84 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1531715.7 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1295,256 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1225372.56 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 514536.34 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 710836.22 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 306343.14 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 128634.08 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 177709.06 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]