Паспорт инвестиционного проекта

«Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)»

с идентификационным номером ЭN232712.

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта.

Проект предусматривает приобретение основных средств производственного назначения. Примерный перечень представлен ниже. Перечень носит предварительный характер и может быть скорректирован с учётом фактической потребности подразделений и доступной к приобретению номенклатуры.

| № | Наименование приобретаемого основного средства | Город/ территория | Обоснование необходимости приобретения | Аналог или аренда, как проводились работы ранее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель повреждения кабеля УПК 04 М | Гусь-Хрустальный | Для использования оперативно-диспетчерской службой. Предназначен для определения дефектного кабеля (выделения направления), позволяет определить тип повреждения, проводить контроль вновь проложенных линий. Аналогичное оборудование активно используется во всех территориях. | Приобретается на участок п.Гусевский. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 2 | Измерительно-поисковый комплекс КИП-2Т | Гусь-Хрустальный | Предназначен для трассировки линейных коммуникаций, точного отыскания мест повреждений электрического кабеля индукционным и акустическим методами, дожига изоляции кабелей | Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 3 | Испытательное устройство "Нептун-2" | Гусь-Хрустальный | Приобретается вновь. Устройство для проверки простых защит, предназначенное для измерений электрических величин: напряжения, силы переменного тока, напряжения постоянного тока при проведении проверки электромеханических и электронных реле систем релейной защиты и автоматики (напряжение 0,4 и 6-35 кВ), а также временных установок их срабатывания. | Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 4 | Электрогенератор бензиновый инверторный с функцией сварки, на колёсах | Киржач | Используется для питания электроинструмента, сварки при отсутствии сетевого питания | Стоимость аренды -от 1500р/сутки. Оборудование используется практически ежедневно |
| 5 | Кусторез | Ковров | Используется для покоса древесно-кустарниковой растительности на энергообъектах | Приобретается вновь в дополнение к имеющимся бензокосам. Аренда подобного инструмента невозможна. |
| 6 | Кусторез | Камешково | Используется для покоса древесно-кустарниковой растительности на энергообъектах | Приобретается вновь в дополнение к имеющимся бензокосам. Аренда подобного инструмента невозможна. |
| 7 | РЕЙС-205 — цифровой рефлектометр | Кольчугино | Цифровой Рефлектометр РЕЙС-205 с функцией моста разработан специально для определения всех видов повреждений кабельных линий связи, силовых и всех других кабелей. | Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 8 | Высоторез | Кольчугино | Высоторез необходим для обрезки кроны деревьев и кустарников с земли, не прибегая к дополнительным средствам подъема. | Данный тип инструмента отсутствует. Аренда подобного инструмента невозможна. |
| 9 | Прорыв-Т-А с токовыми клещами Прорыв-КТ250 — прибор для измерения показателей качества электрической энергии | Кольчугино | Приборы для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв»предназначены для измерения и регистрации характеристик напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, а также временных характеристик и показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32145-2013, ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс А, в однофазных и трехфазных (трех- и четырехпроводных) электрических сетях и системах электроснабжения с номинальной частотой 50 Гц. |  |
| 10 | Указатель повреждения кабеля УПК 04 М | Кольчугино | Для использования оперативно-диспетчерской службой. Предназначен для определения дефектного кабеля (выделения направления), позволяет определить тип повреждения, проводить контроль вновь проложенных линий. Аналогичное оборудование активно используется во всех территориях. | Приобретается для ОДС вновь. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 11 | НИК-35 — набор инструментов кабельщика | Кольчугино | Специализированный комплект инструмента для монтажа кабельных муфт | Данный тип инструмента отсутствует. Аренда подобного инструмента невозможна. |
| 12 | Аккумуляторный ударный гайковерт | Кольчугино | Инструмент используется для работ на ВЛ и в ТП | Данный тип инструмента отсутствует. Аренда подобного инструмента невозможна. |
| 13 | Бензиновый Измельчитель Торнадо М200 | Кольчугино | Бензиновый измельчитель Торнадо М200 предназначен для утилизации веток, кустарника, обрези, вершинок, мелкой поросли, и прочих древесных отходов возникающих при кронировании, обрезке деревьев, и при проведении работ по благоустройству, как в черте города, так и за его пределами. Благодаря наличию гидравлической системы, рубительная машина имеет большую производительность и облегчает работу при длительной эксплуатации. | Аренда только с персоналом. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется практически ежедневно |
| 14 | К-505 — комплект измерительный | Кольчугино | Представляет собой носимый прибор и предназначен для измерений силы тока, напряжения и мощности в однофазных и трёхфазных трёхпроводных и четырёхпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках | Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 15 | Тепловизор Мегеон 27711 | Ковров | Мониторинг нагрева электрических соединений | Приобретается взамен вышедшего из строя. Используется практически ежедневно. |
| 16 | Сварочный полуавтомат с непрерывной подачей проволоки | Владимир АТУ | Ремонт автотранспорта и оборудования | Приобретается вновь. Используется практически ежедневно. |
| 17 | Рефлектометр РЕЙС-105М1 | Владимир ЭТЛ | Поиск расстояния до места повреждения | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 18 | Мегаомметр ЭС0202/2-Г | Владимир ЭТЛ, ОДС | измеряет сопротивление изоляции электрических цепей, которые не находятся под напряжением. С его помощью анализируют состояние изоляции на электронных приборах, установках, кабелях | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 19 | Испытательное устройство "Нептун-2" | Владимир ЭТЛ | Приобретается вновь. Устройство для проверки простых защит, предназначенное для измерений электрических величин: напряжения, силы переменного тока, напряжения постоянного тока при проведении проверки электромеханических и электронных реле систем релейной защиты и автоматики (напряжение 0,4 и 6-35 кВ), а также временных установок их срабатывания. | Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 20 | Приёмник ударных волн | Владимир ЭТЛ | это комбинация двух систем Digiphone Plus и ESG NT в одном приборе, предназначен для точной локализация кабельных повреждений акустическо-электромагнитным методом и точной локализация повреждений оболочки методом шагового напряжения. | Прибор очень хорошо ебя зарекомендовал. Взамен вышедшего из строя (проработал более 15 лет). Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 5000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 21 | АИД-70 аппарат переносной высоковольтный | Владимир ЭТЛ | Предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 22 | Многофункциональный измеритель параметров ЭУ MI3102H-BT EurotestXE | Владимир ЭТЛ | многофункциональный измерительный прибор | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 23 | Цифровой киловольтметр СКВ-100-П-0,5 | Владимир ЭТЛ | предназначен для измерений напряжений постоянного тока и действующих значений напряжений переменного тока промышленной частоты 50 Гц | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 24 | Комплект для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ УНЭП-2015 | Владимир ЭТЛ | Устройство предназначено для испытания защит электрооборудования подстанций напряжением 6-10кВ и автоматических выключателей переменного тока в сетях электроснабжения до 1000В. | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 25 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 | Владимир ЭТЛ | предназначен для одновременного измерения действующего значения трех фазных и трех линейных напряжений, силы переменного тока в трех цепях с одновременным вычислением активной, реактивной и полной мощностей в цепи, измерения частоты, угла сдвига фаз между фазными и линейными напряжениями, между токами и напряжениями, а также вывода векторной диаграммы напряжений и токов в трехфазных системах | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 26 | Конденсатор импульсный ИК1-100-0,25 УХЛ4 | Владимир ЭТЛ | Предназначены для работы в различных импульсных схемах и установках | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 27 | Рефлектометр РЕЙС-105М1 | Гороховец | Поиск расстояния до места повреждения | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 28 | Клещи токоизмерительные к прибору энергомонитор | Гороховец | Комплектация прибора дополнительными клещами | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 29 | поисковый комплекс ГЗЧ-2500 с приемником п-900 | Собинка | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 предназначен для поиска залегания трасс подземных кабельных линий связи и силовых кабелей, определения глубины залегания кабелей и мест замыкания жил кабеля индукционным методом. | Используется практически ежедневно. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. |
| 30 | Мотопомпа | Собинка | Откачка воды из траншей и при весеннем половодье | Взамен вышедшей из строя |
| 31 | Указатель повреждения кабеля УПК 04 М | Собинка | Для использования оперативно-диспетчерской службой. Предназначен для определения дефектного кабеля (выделения направления), позволяет определить тип повреждения, проводить контроль вновь проложенных линий. Аналогичное оборудование активно используется во всех территориях. | Приобретается для ОДС. Аренда только в составе электролаборатории. Стоимость аренды -от 15000р/выезд. Оборудование используется ежедневно |
| 32 | Электрогенератор бензиновый инверторный с функцией сварки, на колёсах | Собинка | Используется для питания электроинструмента, сварки при отсутствии сетевого питания | Стоимость аренды -от 1500р/сутки. Оборудование используется практически ежедневно |
| 33 | Угловая аккумуляторная шлифмашина | ЦСР | Используется при производстве работ на ВЛ и в ТП | Стоимость аренды -от 500р/сутки. Оборудование используется практически ежедневно |
| 34 | Гидравлический аккумуляторный пресс КВТ ПГРА-300 73859 | г.Ковров | Используется для опрессовки медных и алюминиевых наконечников | Приобретается взамен вышедшего из строя |

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

Мероприятие не связано с созданием новых объектов передачи электрической энергии или реконструкцией существующих, в связи с чем экономия электрической энергии по данному мероприятию не планируется.

Эффект может быть достигнут за счет снижения затрат предприятия и/или повышения производительности труда.

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы;

Реализация мероприятия осуществляется в течение всего года на основании конкретных заявок и потребности.

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта;

В настоящее время подобный проект в инвестиционной программе активно реализуется. Запущены конкурсные процедуры .

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики;

Проект не затрагивает объекты Единой энергетической системы России.

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики.

В связи с большим перечнем объектов и движимостью имущества предоставление карты-схемы не представляется возможным.