## РЭС г.Гусь-Хрустальный
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-1 | 6 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 5
2 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-1 | 6 | ВЛ ул. Гоголя (нечет) | 0.4 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58
3 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-1 | 6 | ВЛ ул. Гоголя (чет) | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
4 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-1 | 6 | ВЛ ул. Писарева | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
5 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-2 | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
6 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-2 | 6 | ВЛ ул.Орловская,Васильева. | 0.4 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56
7 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-2 | 6 | ВЛ ул. Тамбовская, Ст. большевиков | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
8 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ ул.Славнова нечет., м-н "Дуэт" | 0.4 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
9 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ ул. Славнова четн. | 0.4 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 55
10 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ ул.Школьная 13-59, 2-56 | 0.4 | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 89
11 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ ул.Герцена | 0.4 | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 99
12 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ Школьная 1-11, Мичурина 3-11 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
13 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ ул. Железнодорожная, АЗС | 0.4 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57
14 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 |  | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ на ТП-68 | 0.4 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
16 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-3 | 6 | ВЛ на ТП-68 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-4 | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
18 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-4 | 6 | КЛ ул. Калинина 15, каб. 2 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
19 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Гусь | ТП-4 | 6 | КЛ СЕЗ ,наркоконтроль | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
20 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
21 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 | КЛ Детская Поликлиника | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
22 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 | КЛ ул.Карла-Маркса 2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
23 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 | ВЛ ул.Карла-Маркса | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
24 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 | ВЛ ул.Луначарского, дома арматурного завода | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
25 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ Кварц | ТП-5 | 10 | ВЛ ул.Октябрьская | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
26 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 | КЛ Люксембургская 8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
27 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 | ВЛ ул. Луначарского, Рудницкой, Интернациональная | 0.4 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 68
28 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 | ВЛ Соц. Обеспечение, Рудницкой 15 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
29 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 | КЛ Детская Поликлиника | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
30 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
31 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-6 | 6 | КЛ на ТП-39 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
32 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 | ВЛ Володарского 5 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
33 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 | ВЛ Интернациональная 19, 21, 23 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
34 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 | ВЛ Интернациональная (нечет.), Володарского, Эховская | 0.4 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
35 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 | ВЛ Поперечная, Володарского (с д. 10) | 0.4 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66
36 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
37 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-7 | 10 | ВЛ Интернациональная 36, 38, 40, 42 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
38 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | КЛ Газпром | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
39 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | ВЛ Северная, Лесная, Строительная, Полярная | 0.4 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
40 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | ВЛ Шатурская 5, Уличное освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
41 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | ВЛ Северная, Лесная, Полярная | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
42 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | ВЛ Шатуоская, Северная, Полярная, Строительная, м-н Старатель | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
43 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | Склады | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
44 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220кВ Стекловолокно | ТП-8 | 6 | КЛ на ТП-84 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
45 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-9 | 10 | ВЛ Красных Зорь 21-57 | 0.4 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 55
46 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-9 | 10 | ВЛ Красных Партизан, Калинина 54 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
47 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-9 | 10 | ВЛ Гагарина, Коммунистическая, Советская | 0.4 | 128 |  |  | 128 |  |  |  | 128
48 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-9 | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
49 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | ВЛ Лермонтова, Старкова, Ломоносова, Прядильная | 0.4 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
50 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | КЛ 2-я народная, Коммунистическая 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
51 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | ВЛ Лагерная, Карла Либкнехта (чет) | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
52 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | КЛ ВДПО | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
53 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | ВЛ Карла Либкнехта, 2-я народная | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
54 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 | ВЛ Ванцетти, Песочная | 0.4 | 123 |  |  | 123 |  |  |  | 123
55 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-10 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
56 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-11 | 10 | ВЛ Детский сад №30, Октябрьская 71-77 | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
57 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-11 | 10 | ВЛ Орджоникидзе, Горького, м-н Продукты | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
58 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-11 | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
59 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-11 | 10 | ВЛ Октябрьская | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
60 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-12 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
61 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-12 | 6 | ВЛ Чапаева 1, 2, 3, 5, 6, м-н №38 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
62 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-12 | 6 | ВЛ Шитова | 0.4
63 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 | ВЛ Зеленая, Тверская | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59
64 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 | ВЛ Куйбышева (чет), Пресненская 31-47, Колхозная 24-44, Ивановская 37-56 | 0.4 | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97
65 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 | ВЛ 9 Января, Куйбышева с д.38 | 0.4 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
66 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 | ВЛ Дзержинского, Тверская, м-н №20 | 0.4 | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 98
67 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
68 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-13 | 6 | ВЛ д/с №8, Пресненская 15-29, Куйбышева (нечет), Колхозная 4-24, Дзержинского 16-22, Ивановская 15-36 | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78
69 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-14 | 6 | ВЛ Нижегородская | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78
70 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-14 | 6 | ВЛ Ленинградская (чет) | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
71 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-14 | 6 | ВЛ Ленинградская (нечет) | 0.4 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 55
72 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-14 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
73 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-14 | 6 | КЛ на ТП-68 | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
74 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | КЛ Дом быта | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
75 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | КЛ Дом быта | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
76 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | КЛ Свердлова 2а | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
77 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | ВЛ Салон красоты Теплицкий 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
78 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | ВЛ Торговый центр Свердлова 9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
79 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | ВЛ Городской рынок | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
80 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Заозерная | ТП-15 | 10 | ВЛ Уличное освещение | 0.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
81 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | КЛ Калинина 41 "А" | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
82 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | ВЛ Теплицкий 9 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
83 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | КЛ Теплицкий 11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
84 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | КЛ м-н "Коробейник" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
85 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | КЛ Калинина 50Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
86 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | ИП Фадеев | 0.4 | [7 empty] | 1
87 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | ВЛ Автостоянка | 0.23 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
88 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | Торговые палатки | 0.4
89 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | ВЛ Свердлова 5, 7, 13, 15, 18 аптека, Революции 4, 6 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
90 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-15 | 10 | ВЛ м-н "Стройматериалы", Городской рынок | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
91 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-16 | 6 | ВЛ Старых Большевиков, магазины | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
92 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-16 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
93 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-16 | 6 | КЛ м-н "Автоплюс" | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
94 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-17 | 10 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
95 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-17 | 10 | ВЛ Пушкина 15-26 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
96 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-17 | 10 | ВЛ Толстого 13-28, Каховского 13-25, магазины | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
97 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-17 | 10 | ВЛ Магзины, стоянка | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
98 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-18 | 6 | ВЛ Московская | 0.4 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
99 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-18 | 6 | ВЛ Кирпичная, Парковая | 0.4 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95
100 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-18 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
101 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-18 | 6 | ВЛ Покровская, Прудовая | 0.4 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
102 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-19 | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
103 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-20 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
104 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-20 | 6 | ВЛ Сакко, Дзержинского | 0.4 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
105 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-20 | 6 | ВЛ Суворова, Сакко | 0.4 | 128 |  |  | 128 |  |  |  | 128
106 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-20 | 6 | ВЛ Речная | 0.4 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 121
107 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-20 | 6 | ВЛ Мещерская | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84
108 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-21 | 6 | КЛ от ТП-21 до ТП-98 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
109 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-21 | 6 | ВЛ Набережная | 0.4 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64
110 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-21 | 6 | ВЛ Набережная 103, гаражи | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
111 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-21 | 6 | ВЛ Гусевская, вер. Переулок, пер. Речной, Ремонтная | 0.4 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
112 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-21 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
113 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
114 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | КЛ Д/с 23 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
115 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | ВЛ Первомайская (нечет), Текстильщиков | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
116 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | КЛ Школа №13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
117 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | ВЛ Первомайская (чет), Чернышевского | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
118 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | ВЛ Курская, Ленская, мелко-оптовая база | 0.4 | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 88
119 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | КЛ от ТП-23 до ТП-22 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
120 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-23 | 6 | КЛ от ТП-23 до ТП-23 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
121 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-24 | 6 | ВЛ Набережная, Хрустальщиков | 0.4 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150
122 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-24 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
123 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-24 | 6 | ВЛ Гусевская, Приозерная | 0.4 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74
124 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-25 | 10 |  | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
125 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-25 | 10 | ВЛ Карла Маркса (чет) | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
126 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-25 | 10 | ВЛ Свердлова, Революции, Школа №2 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62
127 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-25 | 10 | ВЛ Карла Маркса (нечет), Осьмова 7-15 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
128 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-25 | 10 | ВЛ Осьмова 3, 5, 4-16, Революции 1-11 | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
129 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-26 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
130 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-27 | 6 | ВЛ Фрунзе, Щербакова | 0.4 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94
131 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-27 | 6 | ВЛ А. Невского (левая ст.) | 0.4 | 112 |  |  | 112 |  |  |  | 112
132 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-27 | 6 | ВЛ А. Невского (правая ст.) магазины | 0.4 | 144 |  |  | 144 |  |  |  | 144
133 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-27 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
134 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 | ВЛ Ивановские дома | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
135 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 | ВЛ Менжинского, Добролюбова | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
136 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 | КЛ Кравчинского 14 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
137 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 | ВЛ Кравчинского | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
138 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
139 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-28 | 6 | КЛ от ТП-28 до ТП-96 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
140 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-29 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
141 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-29 | 6 | ВЛ Гаражи | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
142 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-29 | 6 | ВЛ Садовая | 0.4 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
143 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-29 | 6 | ВЛ Некрасова 10-21 | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
144 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-29 | 6 | ВЛ Некрасова 22-36 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
145 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-30 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
146 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-30 | 6 | ВЛ ул.Каляевская | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
147 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-30 | 6 | КЛ БТИ | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
148 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-30 | 6 | ВЛ Гостиница | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
149 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-31 | 6 | ВЛ ул.Плеханова д.4,20 1 фаза | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
150 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-31 | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
151 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-32 | 10 | ВЛ ул.Интернациональная | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
152 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-32 | 10 | ВЛ ул.Мухановская | 0.4 | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 89
153 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-32 | 10 | ВЛ ул.Нижняя | 0.4 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56
154 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-32 | 10 | ВЛ Ул.освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
155 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-33 | 6 | ул.Октябрьская | 0.4 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
156 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-33 | 6 | ул.Октябрьская-19(магазин) | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
157 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-33 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
158 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-33 | 6 | ул.Калинина-21,магазины | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
159 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-34 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
160 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-34 | 6 | КЛ Детский садик-20 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
161 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-34 | 6 | ВЛ ул.Ленина четная | 0.4 | 50
162 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-34 | 6 | ВЛ ул.Ст.Большевиков | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
163 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-34 | 6 | ВЛ ул.Ленина(нечетная) | 0.4 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92
164 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-35 | 10 | КЛ Теплицкий пр-т 41 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
165 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-35 | 10 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
166 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-35 | 10 | ВЛ Д/с № 17, ул. Свердлова | 0.4 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
167 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-35 | 10 | ул. Революции, ул. Свердлова 39, рынок "Поле чудес" | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
168 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-36 | 10 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
169 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-36 | 10 | ВЛ Карла Маркса 56, 57, 58, 60 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
170 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-36 | 10 | ВЛ ул. К. Маркса д. 56,57,58,60 | 0.4 | 20 | [6 empty] | 20
171 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-37 | 6 | ВЛ Д/с № 21, Интернациональная 7 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
172 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-37 | 6 | КЛ ул. Калинина д.32, книги | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
173 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-37 | 6 | ВЛ ул. Октябрьская (Приют), ул. Люксембургская д.5 | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
174 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-37 | 6 | КЛ Библиотека | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
175 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-37 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
176 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-38 | 6 | ВЛ Тумская, Колхозная | 0.4 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94
177 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-38 | 6 | ВЛ Тверская, коттеджи | 0.4 | 112 |  |  | 112 |  |  |  | 112
178 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-38 | 6 | ВЛ ул. Освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
179 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-38 | 6 | ВЛ Дальняя, Красносельская | 0.4 | 127 |  |  | 127 |  |  |  | 127
180 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-38 | 6 | 9-го января, Новая | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
181 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-40 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
182 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-40 | 6 | ВЛ ул.Луговая (четн), Кутузова | 0.4 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76
183 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-40 | 6 | ул.Луговая (нечет), Суворова | 0.4 | 86 |  |  | 86 |  |  |  | 86
184 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-41 | 10 | КЛ М-н "Лидер" | 0.4 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
185 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-41 | 10 | ВЛ ул. Ключевая, Кр. Зорь | 0.4 | 83 |  |  | 83 |  |  |  | 83
186 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-41 | 10 | ВЛ Пр-т Теплицкий ул. Свердлова | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
187 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-41 | 10 | КЛ ул. Коммунистическая 8(5-8) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
188 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-41 | 10 | Школа №7 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
189 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-41 | 10 |  |  | 12 |  | 1 | 11 |  |  |  | 12
190 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-42 | 10 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
191 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-42 | 10 | КЛ ул. Каховского 12 | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
192 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-42 | 10 | Абонентская ТП-88 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
193 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-43 | 10 | ул. Ломоносова 2а/8а | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
194 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-43 | 10 | ул. 2 Народная 4а, кафе | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
195 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-43 | 10 | ул. 2 Народная 6а | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
196 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-43 | 10 | ул. Прядильная, заправка | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
197 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-43 | 10 | КЛ ул. К. Либкнехта 3а | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
198 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-43 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
199 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-44 | 10 | ВЛ Отдел здравохранения, ул. Каляевская 9.11.13, отдел физкультуры, аптека | 0.4 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 9
200 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-44 | 10 | Гостиница | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
201 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-44 | 10 | ул. Октябрьская 23а | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
202 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-44 | 10 | Гостиница | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
203 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-44 | 10 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
204 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-45 | 6 | ул.Набережная | 0.4 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64
205 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-45 | 6 | Хрустальный Звон, ул. Кравчинского | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
206 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-45 | 6 | Ул.освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
207 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-45 | 6 | ул.Гусевская,Хрустальщиков | 0.4 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 93
208 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-46 | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
209 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-46 | 10 | Абонентская ТП-92 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
210 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-47 | 6 | ул.Добролюбова 8, Чапаева 10 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
211 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-47 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
212 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-48 | 10 | Интернациональная 40а | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
213 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-48 | 10 | ул.Интернациональная 42а | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
214 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-48 | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
215 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-49 | 6 | ул. Колхозная | 0.4 | 105 |  |  | 105 |  |  |  | 105
216 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-49 | 6 | ул.Тумская 45-52 | 0.4 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
217 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-49 | 6 | Ул.освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
218 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-50 | 6 | ул.Крымская(четн),Юж.пер-к | 0.4 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 93
219 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-50 | 6 | ул. освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
220 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-50 | 6 | Нижний пер-к, Сакко | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
221 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-50 | 6 | ул.Речная,Мещерская. | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
222 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | ул. Садовая д. 48-94(ВЛ) | 0.4 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
223 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | пр-т 50 лет Сов Вл 37 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
224 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | Д/с №37 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
225 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | пр-т 50 лет Сов. Вл. Д.33,35 | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
226 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | ул. Садовая 63,65 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
227 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | пр-т 50 лет Сов Вл 41 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
228 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | ул. Садовая 57,59 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
229 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 | пр-т 50 лет Сов. Вл. 25,27,29,31 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
230 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-51 | 6 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
231 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 | Ул. Московская, Кирпичная | 0.4 | 151 |  |  | 151 |  |  |  | 151
232 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 | ул. Покровская, Прудовая | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108
233 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 | Ул. Московская, Кирпичная, Парковая, Западная | 0.4 | 111 |  |  | 111 |  |  |  | 111
234 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
235 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 | КТП Молокозавод | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
236 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-52 | 6 | ул. Полевая д.3,3а,5а | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
237 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | ул. Менделеева 21 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
238 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | ул. Менделеева 23 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
239 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | ул. Менделеева 25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
240 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
241 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | Маяковского 12А(ввод 1) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
242 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | ул.Маяковского 12А(ввод 2) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
243 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-53 | 10 | Ларьки 1 фаза | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
244 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-54 | 10 | ул. Менделеева 19а | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
245 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-54 | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
246 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-54 | 10 | ул. Менделеева 19 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
247 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-55 | 10 | Ул. Освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
248 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-55 | 10 | ул. Ордженикидзе | 0.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
249 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-55 | 10 | ул. Пролетарская, ул. Интернациональная, ул. Горького | 0.4 | 138 |  |  | 138 |  |  |  | 138
250 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-55 | 10 | Абонентская ТП-89 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
251 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-56 | 6 | ул. Садовая 69, 71 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
252 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-56 | 6 | пр-т 50 лет Сов. Вл. 43 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
253 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-56 | 6 | ул. Некрасова, Ангар | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
254 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-56 | 6 | "Наша аптека", ул. Мира 1, павильон продукты | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
255 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-56 | 6 | Пр-т 50 лет Сов. Вл. 45, ул. Мичурина 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
256 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | ул. Мира1-9, пр-т 50 лет Сов Вл 18,20,22,26,28,34 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
257 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | ул. Мира 6,14, Демократическая 2,4,6,8,10,12, Гражданский переулок 24, ул. Зеркальная 1,3,5,7 | 0.4 | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54
258 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | ул. Демократическая 1,3,5,7,9,Гражданский пер-к 18 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
259 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | ул. Мира 11,13,15,17, Демократическая 15,17, ул. Др. народов 5,7,14,16,18, ул Минская 9 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
260 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | Пр-т 50 лет Сов Вл 24,30 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
261 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | ул. Др. Народов 11, 9а | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
262 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | Школа №10 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
263 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-57 | 6 | Бойлерная каб "А" | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
264 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-58 | 10 | "Союзпечать" | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
265 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-58 | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
266 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-58 | 10 | Купеческий ряд № 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
267 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-59 | 10 | Школа №1 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
268 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-59 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
269 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-59 | 10 | Гаражи, мастерская , гараж школы | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
270 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 22 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
271 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 24 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
272 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 44 (магазины) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
273 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 21 Б | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
274 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 21 А | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
275 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 44 (дом) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
276 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Павильон "Остановка" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
277 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 20 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
278 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Сбербанк | 0.4
279 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 44 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
280 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | М-н "Кристина" | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
281 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-60 | 10 | Теплицкий пр-т 44 (магазины) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
282 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Ларек "Остановка" | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
283 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Теплицкий пр-т 58 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
284 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Теплицкий пр-т 56 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
285 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Теплицкий пр-т 37,39 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
286 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | ул. Димитрова 2 эт. Дом метрология | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
287 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Теплицкий пр-т 30, перемычка32 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
288 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Теплицкий пр-т 32 | 0.4
289 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Павильон "Авоська" | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
290 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
291 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-61 | 10 | Абонентская ТП-90 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
292 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-62 | 10 | ул.Калинина 56,58, М-Н СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
293 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-62 | 10 | ул.Калинина 53,57,59 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
294 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-62 | 10 |  |  | 6 |  | 4 | 2 |  |  |  | 6
295 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-62 | 10 | Гаражи | 0.4 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 46
296 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | ул. Каховского 4 каб А | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
297 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | ул. Каховского 4 каб Б | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
298 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | Ул. Чайковского 5 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
299 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | ул. Каховского 8 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
300 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | " Магистраль" | 0.4
301 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 | ул. Каховского 6 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
302 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-63 | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
303 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-64 | 10 | Маяковского 1а,2а | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
304 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-64 | 10 | Чайковского 1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
305 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-64 | 10 | ул. Каховского 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
306 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-64 | 10 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
307 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-64 | 10 | Роспечать | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
308 | РЭС г. Гусь-Хрустальный |  | ТП-65 | 10 | М-н "Ромашка" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
309 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-65 | 10 | Хлебный ларек, гаражи. | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
310 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-65 | 10 | С/управление, Муравьева-Апостола 9, ввод 1 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
311 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-65 | 10 | Сельхоз управл. Муравьева-Апостола 9, ввод 2 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
312 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-65 | 10 | Муравьева-Апостола 17 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
313 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-65 | 10 | Муравьева-Апостола 7 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
314 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-65 | 10 | Октябрьская 74 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
315 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-65 | 10 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
316 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-67 | 6 | Ул. Зеркальная | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
317 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-67 | 6 | Гаражи | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
318 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-67 | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
319 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-68 | 6 | Автосервис | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
320 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-68 | 6 | Контора, магазин | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
321 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-68 | 6 | ул. Куйбышева 1-7, ул Тумская 4-25 | 0.4 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
322 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | Объект ГО,Зеркала. | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
323 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | ул.Комсомольская(четная), | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
324 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | ул.Рязанская 1-13 | 0.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
325 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | ООО Корона | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
326 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | ул.Комсомольская(нечетная) | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
327 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 | ул.Владимирская-1 -17,19, гаражи | 0.4 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
328 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-69 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
329 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-70 | 6 | ул.Ленина-51 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
330 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Гусь | ТП-70 | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
331 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-71 | 10 | Школа №3 КЛ 1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
332 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-71 | 10 | Каховского, Толстого | 0.4 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56
333 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-71 | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
334 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-71 | 10 | ул. Пушкина 28,32,34, Рылеева д.5-7 | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
335 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-72 | 10 | Микрорайон 32,23,37 а | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
336 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-72 | 10 | М-н "Верный", М-район 50 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
337 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-72 | 10 | Микрорайон 37,32,32а | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
338 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-72 | 10 | Микрорайон 28,29,45 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
339 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-72 | 10 |  |  | 8 |  | 4 | 4 |  |  |  | 8
340 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-73 | 10 | Кр. Партизан 72 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
341 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-73 | 10 | М-н "Копейка" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
342 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-73 | 10 | Димитрова 31 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
343 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-73 | 10 | Кр. Партизан 30, микрорайон 1,2,30 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
344 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-73 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
345 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Микрорайон 41,43 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
346 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Гаражи, КНС | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
347 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | ул. Менделеева15а | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
348 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Гаражи, стоянка. | 0.4 | 86 |  |  | 86 |  |  |  | 86
349 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Микрорайон 34 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
350 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Микрорайон д.38,39,40 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
351 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
352 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-74 | 10 | Микрорайон 42,50 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
353 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-75 | 10 | Микрорайон 26,24,21, 19, 20 | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
354 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-75 | 10 | Микрорайон 25,12,13,27,3,4,14 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
355 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-75 | 10 | Гаражи | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
356 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-75 | 10 | Микрорайон 16,17,18 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
357 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 Кварц | ТП-75 | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
358 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-76 | 6 | ул. Стеклозаводская | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
359 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-76 | 6 | Березовая 1, 3, 5 проезд | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59
360 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-76 | 6 | Стеклозаводская, Березовая 7, 9, 11, 13 проезд | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
361 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-76 | 6 | ул.Торфяная-4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
362 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-76 | 6 |  |  | 9 |  | 2 | 7 |  |  |  | 9
363 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | Ул.освещение -фаза А, минирынок- фаза В, маг-н промтовары фаза С | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
364 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | Парикмахерская, "Надоеда" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
365 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | "Пируэт" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
366 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | Ларек "Хлеб" | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
367 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | ул.Транспортная-16-А,16-Б. | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
368 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | Транспортная 12 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
369 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 |  |  | 7 |  | 1 | 6 |  |  |  | 7
370 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-77 | 6 | ул.Транспортная-16 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
371 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-78 | 6 | Окружная 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
372 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-78 | 6 | ул. Торфяная 13 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
373 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-78 | 6 |  |  | 14 |  | 2 | 12 |  |  |  | 14
374 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-79 | 6 | ул. Садовая, ул. Некрасова | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78
375 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-79 | 6 | "Память", склад, КНС | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
376 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-79 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
377 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-80 | 6 | ул.Прудинская 2-А, 4-А. | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
378 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-80 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
379 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-80 | 6 | ул.Полярная-9 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
380 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 | ПТУ, Прудинская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
381 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 | ул. Спортивная, Прудинская 28-32 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
382 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
383 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 | ул. Чкалова нечет. | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
384 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 | ул. Чкалова четн. | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
385 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-81 | 6 | ул.Северная,Строительная | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
386 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-82 | 6 | ул.Дорожная,Фрезерная. | 0.4 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73
387 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-82 | 6 | ул.Мостовая | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
388 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-82 | 6 | ул.Тракторная, Локомотивная, Транспортная | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
389 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-82 | 6 | уличное освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
390 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-83 | 6 | ул.Окружная,Мостовая | 0.4 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73
391 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-83 | 6 | ул.Транспортная-26,28 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
392 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-83 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
393 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-85 | 10 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
394 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-85 | 10 | Коммунистическая 1-19 | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
395 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-86 | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
396 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-86 | 10 | ул. Маяковского | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
397 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-86 | 10 | ЦТП | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
398 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-87 | 10 | Каховского 5 блок "Ф" каб "А" | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
399 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-87 | 10 | Каховского 5 блок "Е" каб "А" | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
400 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-87 | 10 | Каховского 5 блок "Ф" каб "Б" | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
401 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-87 | 10 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
402 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-91 | 10 | Гаражи | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
403 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-91 | 10 | Пекарня | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
404 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-91 | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
405 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-91 | 10 | Абонентская ТП-90 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
406 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-93 | 10 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
407 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-95 | 10 | Ломоносова 24 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
408 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-95 | 10 | Ломоносова 26 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
409 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-95 | 10 | Нижегородская жилой сектор | 0.4 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
410 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-95 | 10 | Лицей, ввод 2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
411 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-95 | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
412 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-95 | 10 | Ломоносова 26 плиты | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
413 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-100 | 6 | Аптека,магазины. | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
414 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-100 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
415 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-100 | 6 | ул. Курловская-25,26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
416 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-101 | 6 | ул.Курловская 29,30 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
417 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-101 | 6 | ул.Курловская 27,28 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
418 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-101 | 6 | ул.Курловская 18
419 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-101 | 6 | ул.Курловская 14,17,19,24. | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
420 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-101 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
421 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-104 | 6 | ул. Курловская, Ольховая 2-6 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
422 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-104 | 6 | ул. Курловская, Ольховая 8-11 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
423 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-104 | 6 | Глассформ 1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
424 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-104 | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
425 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-111 | 6 | ул. Охотничья чет | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
426 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-111 | 6 | ул. Охотничья нечет, байк-клуб | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
427 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-111 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
428 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-114 | 6 | ул.Курловская,Карьерная | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
429 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-114 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
430 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-114 | 6 | ул.Мезиновская,Сельская | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
431 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-114 | 6 | ул. Мезиновская 14,16 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
432 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-115 | 6 | ВОЭК | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
433 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-115 | 6 | Котельная | 0.4 | 8 |  | 5 | 3 |  |  |  | 8
434 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-115 | 6 | Ул.освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
435 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | РП-2 | 10 | Менделееева 17 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
436 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | РП-2 | 10 | ул. Маяковского 6/23 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
437 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | РП-2 | 10 | ул Менделеева 19а | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
438 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | РП-2 | 10 | ул. Маяковского 4а | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
439 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | РП-2 | 10 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
440 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-117 | 10 | Теплицкий пр-т 43 каб. 1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
441 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-117 | 10 | Теплицкий пр-т 43 маг-ны каб.1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
442 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-117 | 10 | Теплицкий пр-т д.43 каб.2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
443 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-117 | 10 | Теплицкий пр-т д.43 маг-ны каб.2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
444 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-117 | 10 | ИП Кирилов "Пятерочка" | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
445 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Кварц" | ТП-118 | 10 |  |  | 7 |  | 5 | 2 |  |  |  | 7
446 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Заозерная" | ТП-118 | 10 | ул. Революции12, "А" (офисы) | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
447 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-119 | 6 | Поселок (четн. стор.) | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
448 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-119 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
449 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-119 | 6 | Поселок (нечет. стор.) | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
450 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-120 | 6 | ул. Лесная | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
451 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-120 | 6 | ул. Главная | 0.4 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76
452 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-120 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
453 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-121 | 6 | ул. Железнодорожная | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
454 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-121 | 6 | ул. Маяковского, Кирова | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
455 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-121 | 6 | КНС | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
456 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-122 | 6 | Интернациональная | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
457 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-122 | 6 | Котельная | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
458 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-122 | 6 | Скважина | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
459 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-123 | 6 | ул. Пушкина | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
460 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-123 | 6 | ул. Октябрьская | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
461 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-123 | 6 | ул. Советская | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
462 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-124 | 6 | Диспансер | 0.4 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
463 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-124 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
464 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-124 | 6 | Строительная | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
465 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-124 | 6 | Мастерские Эмбимо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
466 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-124 | 6 | Абоненская ТП- | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
467 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-125 | 6 | ул. Строительная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
468 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-125 | 6 | Интернациональная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
469 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-125 | 6 | ул. Мира | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
470 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-126 | 6 | ул. Садовая | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
471 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-126 | 6 | ул. Пионерская | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
472 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-126 | 6 | ул. Чапаева, Тимирязева | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
473 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-127 | 6 | ул. Дружбы народов | 0.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
474 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-127 | 6 | ул. Первомайская | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
475 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-127 | 6 | Освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
476 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-127 | 6 | Поселок | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
477 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-130 | 6 | ул. Садовая | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
478 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-130 | 6 | 2-ой поселок | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
479 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-130 | 6 | ул. Мира | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
480 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-130 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
481 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-131 | 6 | ул. Советская, Мира | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
482 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-131 | 6 | ул. Советская, больница | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
483 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-131 | 6 | Д/с № 18, ул. Мира | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
484 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-131 | 6 | Освещение | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
485 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-131 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
486 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-132 | 6 | ул. Восточная, ул. Зеленая | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
487 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-132 | 6 | ул. Советская, Почтовый пер. | 0.4 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45
488 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-132 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
489 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-132 | 6 | Д/с № 28, магазин | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
490 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 35 кВ"Островская" | ТП-135 | 6 | Поселок | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
491 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 35 кВ"Островская" | ТП-135 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
492 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 35 кВ"Островская" | ТП-135 | 6 | Абоненская ТП-133 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
493 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 35 кВ"Островская" | ТП-136 | 6 | Поселок фид.1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
494 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 35 кВ"Островская" | ТП-136 | 6 | Поселок фид.2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
495 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП 6 кВ "Панфилово" | ТП-137 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
496 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП 6 кВ "Панфилово" | ТП-138 | 6 | Поселок | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
497 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП 6 кВ "Панфилово" | ТП-138 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
498 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-142 | 6 | Транспортная 10 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
499 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-142 | 6 | Транспортная 10А | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
500 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 220 кВ "Стекловолокно" | ТП-142 | 6 | Транспортная 10Б | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
501 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-143 | 6 | ул.Тверская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
502 | РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС 110 кВ "Гусь" | ТП-143 | 6 | ул. Освещение | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1