## 8.1.1 УЭС г.Гороховец
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП1Ф1 Приют
2 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | - | РП1Ф2
3 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | РП1Ф3
4 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП1Ф4
5 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП1Ф5
6 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП1Ф7
7 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | РП1Ф8
8 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП1Ф9
9 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП1 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | РП1Ф10
10 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП2Ф1
11 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | РП2Ф2
12 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП2 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | РП2Ф4
13 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП2 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | РП2Ф8
14 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | РП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | КТП Трассы
15 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | - | ТП2Ф1
16 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф2 котельная
17 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф3
18 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | ТП2Ф4
19 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф5
20 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф6 Аптека
21 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф7
22 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | ТП2Ф8
23 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф9
24 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф10
25 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф11 | 0,4кВ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ТП2Ф11
26 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф12
27 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф13 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф13
28 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП2 | 6 кВ | Ф14 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП2Ф14
29 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП3 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | - | ТП3Ф1
30 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП3 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП3Ф2
31 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП3 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | - | ТП3Ф4
32 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП3 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | ТП3Ф8
33 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП4Ф1
34 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП4Ф2
35 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | - | ТП4Ф3
36 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ТП4Ф4
37 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП4Ф5
38 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП4Ф6
39 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП4Ф7
40 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП4Ф8
41 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП4 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП4Ф9
42 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП5 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП5Ф1
43 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП5 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | ТП5Ф2
44 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП5 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | - | ТП5Ф3
45 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП5 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | - | ТП5Ф6
46 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП5 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | ТП5Ф7
47 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | - | ТП6Ф1
48 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | - | ТП6Ф2
49 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП6Ф3
50 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | - | ТП6Ф4
51 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП6Ф5
52 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП6Ф6
53 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП6 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Пищекомбинат
54 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | ТП7Ф1
55 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП7Ф2
56 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП7Ф3
57 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП7Ф4
58 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП7Ф5
59 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ТП7Ф6
60 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП7 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП7Ф7
61 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | - | ТП8Ф2
62 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП8Ф3
63 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП8Ф4
64 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП8Ф5
65 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП8Ф6 дет сад
66 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | - | ТП8Ф7
67 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП8 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП8Ф8
68 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП9 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | - | ТП9Ф3
69 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП9 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | ТП9Ф4
70 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП9 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП9Ф5
71 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП9 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | ТП9Ф7
72 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП9 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП9Ф8
73 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | ТП10Ф1
74 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП10Ф2
75 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ТП10Ф3
76 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП10Ф4
77 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | ТП10Ф5
78 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | - | ТП10Ф9
79 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | - | ТП10Ф10
80 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП10 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП10Ф12
81 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф1
82 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф2
83 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф3
84 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП11Ф4
85 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф5
86 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф7
87 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф8
88 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | - | ТП11Ф9
89 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ТП11Ф10
90 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | Ф11 | 0,4кВ | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | - | ТП11Ф11
91 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП11 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП11Ф12
92 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | - | ТП12Ф1
93 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | ТП12Ф2
94 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП12Ф3
95 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП12Ф4
96 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | ТП12Ф5
97 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП12Ф6
98 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ТП12Ф8
99 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | ТП12Ф9
100 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП12Ф10
101 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП12Ф11
102 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП12Ф12
103 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП12 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП12Ф13
104 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ТП13Ф1
105 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП13Ф2
106 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ТП13Ф3
107 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП13Ф4
108 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | ТП13Ф5
109 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП13Ф6
110 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП13Ф7
111 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП13 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП13Ф8
112 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 5 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП14Ф2,Ф4
113 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП14Ф5
114 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП14Ф6
115 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП14Ф7
116 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП14Ф8
117 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП14 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП14Ф9
118 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф2
119 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф3
120 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф4
121 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф5
122 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф6
123 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | ТП15Ф7
124 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф8
125 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф9
126 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | ТП15Ф10
127 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | Ф11 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП15Ф11 муз школа
128 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП15 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | - | ТП15Ф12
129 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП16Ф1
130 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП16Ф2
131 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП16Ф3
132 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП16Ф4 КНС
133 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП16Ф5
134 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Глобус
135 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП16 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ТП-27
136 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф1
137 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф2
138 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф3
139 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф5-Ф10 ЦРБ
140 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф11
141 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф12
142 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП17 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП17Ф13
143 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф1
144 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф2
145 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф3
146 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф4 Котельная
147 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф6
148 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф7
149 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф8
150 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ТП18Ф9
151 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф10
152 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф11
153 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП18 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП18Ф12
154 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф1
155 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф2
156 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП19Ф4
157 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф5 Рустамов
158 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф6
159 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф7 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф7
160 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф8
161 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф9
162 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф11 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф11
163 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП19 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП19Ф12 дет сад
164 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | - | ТП20Ф2
165 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП20Ф3
166 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП20Ф4
167 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | - | ТП20Ф5
168 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП20Ф11
169 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП20 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП20Ф12
170 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП21Ф1
171 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф2
172 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф3
173 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф4
174 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф5 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф5
175 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф6
176 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф8
177 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф9
178 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф10
179 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП21Ф12
180 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф13 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф13
181 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф14 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф14
182 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф15
183 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф16 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф16
184 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф17 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП21Ф17
185 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф18 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф18
186 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф19
187 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП21 | 6 кВ | Ф20 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП21Ф20
188 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП22Ф1
189 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП22Ф2
190 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП22Ф6
191 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП22Ф12 дет сад
192 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | Ф14 | 0,4кВ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | ТП22Ф14
193 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | Ф15 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП22Ф15
194 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП22 | 6 кВ | Ф16 | 0,4кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | ТП22Ф16
195 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП23 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | ТП23Ф1
196 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП23 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП23Ф2 Уличное
197 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП23 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП23Ф4
198 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП23 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП23Ф6
199 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП23 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП23Ф8
200 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | ТП24Ф1
201 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ТП24Ф2
202 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф4
203 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф6 Костерин
204 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф8
205 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф10
206 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф11
207 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | Ф12 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф12
208 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП24 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП24Ф13 Котельная
209 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП25Ф2 Школа
210 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | Ф4 | 0,4кВ | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | - | ТП25Ф4
211 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП25Ф7
212 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | ТП25Ф8
213 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | Ф10 | 0,4кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ТП25Ф10 Школа
214 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП25 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП25Ф14
215 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП26 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП26Ф1
216 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП26 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП26Ф2
217 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП26 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП26Ф3 Горького 35А
218 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП28 | 6 кВ | Ф1 | 0,4кВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП28Ф1 ТР-Р1
219 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП28 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП28Ф2 ТР-Р2
220 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП28 | 6 кВ | Ф3 | 0,4кВ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ТП28Ф3
221 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП28Ф4 гаражи Катешин
222 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП29 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ТП29Ф1 Очистные
223 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф1
224 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф2
225 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф3
226 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф4
227 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф6
228 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП30 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП30Ф8
229 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП31 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП31Ф1
230 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП31 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП31Ф2
231 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП31 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП31Ф3
232 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП31 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП31Ф4
233 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф1
234 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф3
235 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф4
236 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф5
237 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф6
238 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП32 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП32Ф7
239 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП33 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП33Ф1
240 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП33 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП33Ф2
241 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП33 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП33Ф3
242 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП33 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП33Ф4
243 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП34 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП34Ф2,Ф7 Ленина 17
244 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП34 | 6 кВ | Ф6 | 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ТП34Ф6
245 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП36 | 6 кВ | Ф2 | 0,4кВ | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | - | ТП36Ф2
246 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП37 | 6 кВ | Ф8 | 0,4кВ | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | - | ТП37Ф8
247 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП37 | 6 кВ | Ф9 | 0,4кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | ТП37Ф9
248 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | ТП37 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ТП37Ф10
249 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | КТП Коллежда | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | КТП КоллеждаФ1
250 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | КТП Коллежда | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | КТП КоллеждаФ2
251 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | КТП Коллежда | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | КТП КоллеждаФ3
252 | УЭС г.Гороховец | ПС "Гороховец" | Ф614 | 6 кВ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Знаменка

## примечания (hidden)
Дата | Примечания
2018-09-11 | внесены все принятые ПУ по матрице, Энергомера все ПУ, ул. Ленина расфидерованы только принятые ПУ
2018-09-12 | довнесены остальные ул. Ленина, остались: МКД 61, 59, дом морозова, цицеров телеком, и гаражи №2 за домом №61 перейдут ТП-7 Ф-7.
2018-11-14 | надо добавить новые тех прис, ТП-10 ул. Лермонтова, Сув 19-1, дом морозова, респ 40А, ивантьева и т.д.
2018-12-05 | внести КТП Колледжа, физиков с тех прис, сергеев, зевана, РП-1 новые фидера
28.01.2019 - 1 | ТП-4 и ТП-34 новые фидера
28.01.2019 - 2 | Изменена форма 8.1.1 Красным выделены неизменяемые ячейки, остальное считается через формулу СЧЁТЕСЛИ(МКД!$R$3:МКД!$R$210; Q7) + СЧЁТЕСЛИ(ЮрЛицаНН!$R$3:ЮрЛицаНН!$R$260; Q7) + СЧЁТЕСЛИ(ФизЛица!$R$3:ФизЛица!$R$2500; Q7)
14.02.2019 - 1 | внесены все новые ПУ по Тех. Прис 2018, исправлены все косяки и все замены ПУ по юр. лицам
14.02.2019 - 2 | сравнить потребителей по перечню Домрачевой И.И.
2019-02-19 | внесены номера договоро ТП и ЮрЛицаНН, сверены все юр лица.