## Лист1
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчетское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 20 | 10 | Чкалова | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Чкалова | 0.4 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
3 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | ККТП 2 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1015 | КТП 24 | 10 | Чкалова | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
6 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | Мира | 0.4 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
7 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | Пушкина | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
8 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
9 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Фрунзе | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
10 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Котовского | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
11 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Озерная | 0.4 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
12 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Лермонтова | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
13 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Молодежная | 0.4 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
14 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | ГСК Березка | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
16 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Космонавтов | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
17 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 12 | 10 | Речная | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
18 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | КТП 1 | 10 | Красноармейская | 0.4 | 156 |  |  | 156 |  |  |  | 156
19 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 1 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
20 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 1 | 10 | Владимирская | 0.4 | 171 |  |  | 171 |  |  |  | 171
21 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | ТП 1 | 10 | Филинский проезд | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
22 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | ТП 1 | 10 | Филинский переулок | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
23 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | Матросова | 0.4 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 46
24 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Новая | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
25 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | Железнодорожная | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
26 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Прудная | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
27 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Пионерская | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
28 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Весенняя | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
29 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Осипенко | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
30 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 2 | 10 | Серова | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
31 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 5 | 10 | Кирова | 0.4 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90
32 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.2 | 10 | Дружбы | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
33 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.2 | 10 | Южная | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
34 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.2 | 10 | Восточная | 0.4 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
35 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.2 | 10 | Садовая | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
36 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.2 | 10 | Народная | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
37 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.1 | 10 | Пролетарская | 0.4 | 89 |  |  | 89 |  |  |  | 89
38 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.1 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
39 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 7.1 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97
40 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 26 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
41 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 8 | 10 | Набережная | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
42 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 8 | 10 | 8 Марта | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
43 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 8 | 10 | Школьная | 0.4 | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51
44 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 8 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
45 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 8 | 10 | Комсомольская | 0.4 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
46 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Березовая | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
47 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Солнечная | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
48 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Крашенинниковых | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
49 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Васильева | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
50 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Просторная | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
51 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Колхозная | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
52 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Западная | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
53 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | КТП 17 | 10 | Западная (юр. лица) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
54 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Первомайская | 0.4 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
55 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВф.1005 | КТП 9 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
56 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Коммунальная (юр. лица) | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
57 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 17 | 10 | Коммунальная | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
58 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | КТП 17 | 10 | Коммунальная (юр. лица) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
59 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВф.1005 | КТП 9 | 10 | Чапаева | 0.4 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50
60 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ10кВ ф.1005 | КТП 9 | 10 | Заречная | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
61 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | КТП 17 | 10 | Красногвардейская | 0.4 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
62 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | КТП 17 | 10 | Космодемьянской | 0.4 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
63 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 10 | 10 | 9-го Января | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
64 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | ТП 10 | 10 | Жданова | 0.4 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
65 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 10 | 10 | Озерная | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
66 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 10 | 10 | Горького | 0.4 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
67 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | ТП 10 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
68 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | Болотная | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
69 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | Механизаторов | 0.4 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
70 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | 2-я Механизаторская | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
71 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | Совхозная | 0.4 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
72 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | Трудовая | 0.4 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 46
73 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | КТП 19 | 10 | Трудовая | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
74 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | Лесная | 0.4 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
75 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ10кВ ф.Трудколлектив | ТП 11 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
76 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1015 | ТП 30 | 10 | Маяковского | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
77 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1015 | ТП 30 | 10 | Московская | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
78 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1015 | ТП 30 | 10 | Московская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
79 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1015 | КТП 24 | 10 | Прудная | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
80 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1010 | КТП 24 | 10 | Полевой проезд | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
81 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1010 | КТП 24 | 10 | Подгорная | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
82 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1010 | КТП 24 | 10 | Лагерная | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
83 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ 1010 | КТП 24 | 10 | Зеленая | 0.4 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
84 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Свободы | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
85 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Рабочая | 0.4 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
86 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
87 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Свободы проезд | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
88 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Клязьменский переулок | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
89 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Клязьменская | 0.4 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
90 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Куйбышева | 0.4 | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 97
91 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Фабричная | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
92 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | З-д Силикат | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
93 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
94 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 Борщевня | КТП 34 | 10 | Песчаная | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
95 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Фабричный проезд | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
96 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
97 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Спортивная | 0.4 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
98 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Покровка | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
99 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Покровский проезд | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
100 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Городской-1 СНТ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
101 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ 10кВ ф.3 Поселок | ТП 49 | 10 | Луговая | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
102 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.7 | КТП 28 | 10 | Заводская | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
103 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.7 | КТП 28 | 10 | Заводской проезд | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
104 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.7 | КТП 28 | 10 | Красная | 0.4 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74
105 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП Церковь | 10 | Кибиревский проезд | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
106 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП Церковь | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
107 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010:1015 | РП 250 | 10 | Дачная | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
108 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010:1015 | РП 250 | 10 | Былинная | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
109 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010:1015 | РП 250 | 10 | Придорожная | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
110 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010:1015 | РП 250 | 10 | Полярная | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
111 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 | КТП 7.2 | 10 | Октябрьская | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
112 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 29 | 10 | Народного ополчения | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
113 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 29 | 10 | Западная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
114 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 857 | 10 | Грибовская | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
115 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 857 | 10 | Ивана Кузнецова | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
116 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 857 | 10 | Ленковой | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
117 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | Минина и Пожарского | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
118 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | Северный переулок | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
119 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 857 | 10 | Ямская | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
120 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | Северо-западный микр. | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
121 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
122 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | Грибовская | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
123 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 857 | 10 | Ивана Кузнецова | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
124 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 10 | 10 | Свердлова | 0.4 | 27 |  |  | 28 |  |  |  | 28
125 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 4 | 10 | 3 Интернационала | 0.4 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81
126 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 4 | 10 | Профсоюзная | 0.4 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
127 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 4 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
128 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 4 | 10 | юр. лицо | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
129 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 37 | 10 | Полевая | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
130 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 29 | 10 | Полевая ст. Петушки | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
131 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1005 | КТП 29 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
132 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Спортивный проезд | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
133 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 35 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
134 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | КТП 20 | 10 | Чехова | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
135 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | КТП 20 | 10 | Чкаловский проезд | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
136 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | ТП 36 | 10 | Красноармейская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
137 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Лесхозная | 0.4 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
138 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 | КТП 26 | 10 | Филинский проезд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
139 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.1015 | КТП 26 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
140 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 24 | 10 | Московская | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
141 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 24 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
142 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 3 | 10 | Полевой проезд | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
143 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 3 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
144 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 3 | 10 | Московская | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
145 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | РП 250 | 10 | Московская | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
146 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 3 | 10 | Весенняя | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
147 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | РП 250 | 10 | Нижегородская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
148 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | РП 250 | 10 | Строителей | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
149 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | РП 250 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
150 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 21 | 10 | Строителей | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
151 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 21 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
152 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 21 | 10 | Московская | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
153 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 21 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
154 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 21 | 10 | Маяковского | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
155 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 23 | 10 | Московская | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
156 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 31 | 10 | Московская | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
157 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 31 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
158 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 14 | 10 | Московская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
159 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 14 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
160 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 6 | 10 | Московская | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
161 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 6 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
162 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 31 | 10 | Победы | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
163 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ кВ ф.Трудколлектив | ТП 45 | 10 | Сосновая | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
164 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 14 | 10 | Строителей | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
165 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 14 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
166 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 31 | 10 | Строителей | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
167 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 31 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
168 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 6 | 10 | Советская | 0.4 | 88 |  |  | 88 |  |  |  | 88
169 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 5 | 10 | Ленина | 0.4 | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125
170 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 5 | 10 | Советская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
171 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | КТП 6 | 10 | Маяковского | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
172 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 15 | 10 | Маяковского | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
173 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 15 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
174 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1010 | ТП 23 | 10 | Маяковского | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
175 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ кВ ф.21 | КТП 20 | 10 | Маяковского | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
176 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 6 | 10 | Советская площадь | 0.4 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
177 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | КТП 6 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
178 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф.1015 | ТП 30 | 10 | Советская площадь | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
179 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | ТП 7 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 144 |  |  | 144 |  |  |  | 144
180 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | ТП 7 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
181 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | ТП 4 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79
182 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | ТП 4 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
183 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | КТП 10 | 10 | Барская гора (Г) | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
184 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | Молодежная (Г) | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
185 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | 1905 года (Г) | 0.4 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57
186 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
187 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | Моисеенко (Г) | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
188 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
189 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | Пролетарская (Г) | 0.4 | 123 |  |  | 123 |  |  |  | 123
190 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | ТП 4 | 10 | Вокзальная (Г) | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
191 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 тяговая п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | КТП 735 | 10 | Вокзальная (Г) | 0.4 | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 68
192 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 тяговая п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | КТП 735 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
193 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | Октябрьская (Г) | 0.4 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 72
194 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 5 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
195 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 6 | 10 | Ленина | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
196 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 6 | 10 | Кирова | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
197 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 6 | 10 | Чкаловский проезд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
198 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 | ТП 8 | 10 | Коммунальная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
199 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 | КТП 7.1 | 10 | Ленина | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
200 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1015 | КТП 7.1 | 10 | Владимирская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
201 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | КТП 2 | 10 | Владимирская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
202 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | КТП 2 | 10 | Кирова | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
203 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 23 | 10 | Маяковского | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
204 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Тредколлектив | ТП 11 | 10 | Сосновая | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
205 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010; 1015 | ТП 3 | 10 | Маяковского | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
206 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | ТП 16 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
207 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.21 | ТП 16 | 10 | Филинский проезд | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
208 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | ТП 89 | 10 | Красноармейская | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
209 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
210 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | Больничный проезд (Г) | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
211 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
212 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | 1905 года (Г) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
213 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
214 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | ТП 7 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
215 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 2 | ТП 6 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
216 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 55 | 10 | Трудовая | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
217 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 55 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
218 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 55 | 10 | Механизаторов | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
219 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 5 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
220 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | КЛ ф. поселок 3 | ТП 49 | 10 | Спортивный проезд | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
221 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудовая | ТП 47 | 10 | Коммунальная | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
222 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудовая | ТП 46 | 10 | Западная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
223 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудовая | ТП 46 | 10 | Чапаева | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
224 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. поселок 3 | ТП 49 | 10 | Молодежная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
225 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. поселок 3 | ТП 49 | 10 | Лесная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
226 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. поселок 3 | ТП 49 | 10 | Совхозная | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
227 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 43 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
228 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | ТП 41 | 10 | Красноармейская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
229 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | ТП 40 | 10 | д. Ст. Петушки | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
230 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | ТП 40 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
231 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф.поселок 1 | ТП 4 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
232 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф.поселок 1 | ТП 4 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
233 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф.поселок 1 | ТП 4 | 10 | Первомайская (Г) | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
234 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | ТП 36 | 10 | Красноармейская | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
235 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | ТП 36 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
236 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Лесхозная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
237 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Луговая | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
238 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Завод Силикат | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
239 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Спортивная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
240 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.Трудколлектив | ТП 35 | 10 | Лесхозная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
241 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015;1010 | ТП 31 | 10 | 3 Интернационала | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
242 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015;1010 | ТП 31 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
243 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015;1010 | ТП 31 | 10 | Маяковского | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
244 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015;1010 | ТП 31 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
245 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | ТП 30 | 10 | 3 Интернационала | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
246 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | ТП 30 | 10 | Полевой проезд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
247 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 3 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
248 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 3 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
249 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 3 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
250 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 3 | 10 | К. Соловьева (Г) | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84
251 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 3 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
252 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | КТП 12 | 10 | Мира проезд (Г) | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
253 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 25 | 10 | Озерная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
254 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015;1010 | ТП 23 | 10 | Полевой проезд | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
255 | ПО г. Петушки | ЦРП ПМЗ г. Петушки | КЛ ф. 1015 | ТП 22 | 10 | Железнодорожная | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
256 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 21 | 10 | 3 Интернационала | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
257 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | КТП 21 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
258 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 | КТП 24 | 10 | Строителей | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
259 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. поселок 1 | КТП 20 | 10 | Кирова | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
260 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. поселок 1 | КТП 20 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
261 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 2 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
262 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 2 | 10 | К. Соловьева (Г) | 0.4 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
263 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 2 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
264 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 2 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
265 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 2 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
266 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 1 | 10 | Советская (Г) | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
267 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 1 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
268 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 1 | 10 | Ленина (Г) | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
269 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | КЛ ф. поселок 1 | ТП 1 | 10 | Больничный проезд (Г) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
270 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010;1015 | РП 250 | 10 | Подгорная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
271 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010;1015 | РП 250 | 10 | 3 Интернационала | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
272 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | КТП п. Войнова Гора | 10 | Войнова Гора | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
273 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | КТП ООО "Базис" | 10 | Совхозная | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
274 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | КТП 9 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
275 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | КТП 13 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
276 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 | КТП 29 | 10 | Клязьменская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
277 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 7 | КТП 28 | 10 | Вокзальная | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
278 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.7 | КТП 28 | 10 | Клязьменская | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
279 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 7 | КТП 28 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
280 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 5 | 10 | Владимировская | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
281 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 5 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
282 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1015 | КТП 5 | 10 | Ленина, юр. лицо | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
283 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Новая | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
284 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
285 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Чкалова-Новая | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
286 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Маяковского | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
287 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | юр. лицо | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
288 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Зеленая | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
289 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Весенняя | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
290 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Чкалова | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
291 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | КЛ ф. 1010 | ТП 13 | 10 | Полевой проезд | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
292 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 21 |  | 10 | ВЛ ф. 21 до ТП | 10 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
293 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф.7 |  | 10 | ВЛ ф.7 до ЛР 30 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
294 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | КЛ ф. 6;ф.19 | ЦРП ПМЗ | 10 | ВЛ ф. ТрудКоллектив до ТП | 10 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
295 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1005 |  | 10 | ВЛ ф. 1005 до ТП 27 ЦРБ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
296 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Базовая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 1011 | ТП 748 | 10 | КЛ до ТП 749 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
297 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. Трудколлектив | ТП 11 | 10 | КЛ до ТП 44(ПМК 11) | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
298 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 2 | ТП 8 | 10 | КТП СНТ "Лесная поляна" | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
299 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. 1003 | ВЛ 10 кВ ф. Поселок II | 10 | КТП СНТ "Дубки" | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
300 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. 1004 | ВЛ 10 кВ ф. Поселок I | 10 | ИП Рубин | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
301 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. 1004 | ВЛ 10 кВ ф. Поселок I | 10 | ООО "ДОР" | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
302 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | отпайка на ВЛ 10 кВ между КТП 9 и КТП 10 ф. Поселок I | 10 | ТП Газ | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
303 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ 10кВ п. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | опора ВЛЗ-10кВ | 10 | Мостовой переход через реку Киржач на ПК 117+ 95,50 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
304 | ПО г. Петушки | ПС 110 35/10 Тяговая г. Петушки | ВЛ 10кВ ф. 7 | ВЛЗ-10 кВ | 10 | ООО "Евростройконсалт" | 10 | 1 |  |  | 1
305 | ПО г. Петушки | ПС ЦРП ГОФ ПС Тяговаяп. Городищи | ВЛ 10кВ ф. поселок 1 | опора ВЛЗ-10 кВ | 10 | ООО "Полистрой" | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1